## 24.01.2020
TEKLİF CETVELİ
S/N | MALZEME ADI | İSTEK MİKTARI | DAGITIM BİRİMİ | TESLİM SÜRESİ | TEKNİK ÖZELLİKLER | KDV ORANI % | BİRİM FİYATI | TOPLAM FİYATI
1 | KLIMA,INVERTER,24000 BTU | 2 | ADET | 10 (ON) TAKVİM GÜNÜ | 1. Soğutmada 1.2-7.1 Kw kapasite aralığında çalışabilmelidir ( 4094 -24225 Btu./h) 2. Isıtmada 0.8 -9.0 Kw kapasite aralığında çalışabilmelidir (2729-30708 Btu./h) 3. Ortalama enerji sarfiyatı soğutmada en fazla 1.85 Kw ısıtmada en fazla 1.75 Kw geçmeyecektir. 4. Cihaz ısıtma ve soğutmada en az A++ sınıfı enerji tüketimine haiz olacaktır. 5.Çalışma değerleri 220V 50 Hz olacaktır 6. İç ünitede hava debisi soğutmada iken minumum 480-ısıtmada iken minimum 840 metreküp/saat olacaktır. 7. İç ünite ses seviyesi düşük hızda iken soğutmada minumum 25Db geçmeyecektir 8. Uzaktan kumandalı olacaktır. 9. Nem alma özelliği bulunacaktır. 10. Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme özelliği bulunmalıdır. 11.Otomatik çalışma fonksiyonu bulunmalıdır. 12. Elektrik kesintilerinde kaldığı ayarlarda yeniden başlama çalışma ( restart) özelliği bulunmalıdır. 13. Otomatik hava temizleme ve 24 saat programlanabilme özelliği bulunmalıdır. 14. Yıkanabilir ön panel hava filtresi olmalıdır cihaz kendi kendine temizleme işlemi yapabilmelidir. 15. Antibakteriyel alerjen filtresi ve fotokatalitik yıkanabilir koku filtresi olmalıdır. 16. Klima hızlı ve yüksek verimlilik için inverter (DC ile çalışan kompresör)olmalıdır. 17. İç – dış ünite arası max yatay borulama mesafesi 30 metre ve kod farkı 20 metrede çalışabilmelidir. 18. Ağır iklim koşullarında çalışabilmesi için çalışma sıcaklık aralığı soğutmada -15 / +46 ısıtmada -15 / +24 santigrat derece olmalıdır. 19. Klima Rohs Avrupa standartlarına uygun R410A gazı ile çalışmalıdır. 20. Klimalar 3 yıl ürün garantili 10 yıl yedek parça güvenceli olmalıdır. 21. Malzemeler CE Belgesine haiz olacaktır. 22. Malzemelerin yerine montajı için istenilen hususlar Ek-2 ‘deki Sözleşme Tasarısında belirtilmiştir.
GENEL TOPLAM
NOT: YÜKLENİCİ ALIMA KONU MALZEMELERİ İDAREYE TESLİM ETMEDEN 2 (İKİ) GÜN ÖNCE KH.DES.KT.GRP. İKMAL TABUR KOMUTANLIĞI (0 (312) 414 2838-3323) NUMARALI TELEFONLARDAN DEPOLAR KISIM AMİRLİĞİNDEN İLGİLİ PERSONEL İLE KOORDİNE KURARAK MALZEMELERİ TESLİM ETMEK ÜZERE GETİRECEĞİ GÜN VE SAAT İLE TESLİMAT İÇİN BİRLİĞİMİZE GELECEK PERSONEL (İSİM SOYİSİM, T.C. KİMLİK NUMARASI) VE ARAÇ (MARKA MODEL, PLAKA) BİLGİLERİNİ BİLDİRECEKTİR. YÜKLENİCİ ALIM KONUSU MALZEMELERLE BİRLİKTE 6502 SAYILI KANUN VE 13 HAZİRAN 2014 TARİHLİ 29029 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ'NDE BELİRTİLEN VE GARANTİ BELGESİ VERİLMESİ GEREKEN MALZEME LİSTESİNDE BULUNMASI HALİNDE ONAYLANMIŞ GARANTİ BELGESİ VERECEKTİR. ANCAK YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN VE GARANTİ BELGESİ VERİLMESİ ZORUNLU OLAN MALZEME/MALZEMELERLE BİRLİKTE GARANTİ BELGESİNİN İDAREYE TESLİM EDİLMEMESİ HALİNDE GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ ALINACAKTIR. (TAAHHÜTNAME GİDERLERİ TEKLİF FİYATA DAHİLDİR.) KURYE VE KARGO ARACILIĞIYLA MAL TESLİMİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.MALZEMELERİN STOK NUMARALARININ BULUNMAMASI DURUMUNDA MSY 310-8(A) MSB LIĞI MİLLİ KODLANDIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KAPSAMINDA KODLANDIRMA İSTENEBİLECEKTİR. ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN BEDELİ MALİYE BAKANLIĞININ ÖDENEK SERBEST BIRAKMA USULLERİNE GÖRE İLGİLİ HARCAMA KALEMİNDEN ÖDENECEKTİR. * İRTİBAT TELEFONU İHALE KOMİSYONU: 0312 414 2887 E-MAİL: OZGUCS@hvkk.tsk.tr * SÖZ KONUSU ALIM İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TEKNİK ÜYE İRTİBAT TEL: 0 312 489 80 50 / 2621 Yunus Emre ÇAVUŞOĞLU * SÖZ KONUSU MALZEMENİN TESLİM SÜRESİ 10 (ON) TAKVİM GÜNÜDÜR. * FİYAT TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ EN DÜŞÜK TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR * DOĞRUDAN TEMİN TARİH VE SAATİ : 30 Temmuz 2021 Saat: 10:30 * (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında AÇIK EKSİLTME YAPILMAYACAKTIR. * SON TEKLİF YAZILACAKTIR.