PERİYODİK KONTROL VE BAKIMI İLE ARIZA TAMİRİ YAPILACAK

KAZAN VE BRÜLÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİK, YER VE MİKTARLARINA AİT LİSTE

| S.N. | BRÜLÖR VE KAZAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ | MİKTARI | YERİ / MEVKİİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bgn60BGN Baltur Brülör Vissman sıcak sulu kazan 2x400000 kcal/h (KİRAZLIDERE KADEME BİNASI) | 2 Adet | Hv.K.K.lığı Kirazlıdere Oto Servis Komutanlığı, İnönü Bulvarı No:21 Devlet Mahallesi ÇANKAYA/ANKARA |
| 2. | Bgn100BGN Brülör Baltur Vissman sıcak sulu kazan 550000 kcal/h (KİRAZLIDERE ER KOĞUŞU) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Kirazlıdere Oto Servis Komutanlığı, İnönü Bulvarı No:21 Devlet Mahallesi ÇANKAYA/ANKARA |
| 3. | Bgn60BGN Baltur Brülör Alarko sıcak sulu kazan 500000 kcal/h (KİRAZLIDERE ER KOĞUŞU) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Kirazlıdere Oto Servis Komutanlığı, İnönü Bulvarı No:21 Devlet Mahallesi ÇANKAYA/ANKARA |
| 4. | GI350ME Baltur Brülör Buhar kazanı 3225000 kcal/h (HV.K.K.LIĞI KARAGAH BİNASI) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Karargah Binası Karargâh Kazan Dairesi Bakanlıklar/ANKARA |
| 5. | GIMIST350 DSPGM Çift yakıtlı Baltur Brülör Buhar kazanı 3225000 kcal/h (HV.K.K.LIĞI KARAGAH BİNASI) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Karargah Binası Karargâh Kazan Dairesi Bakanlıklar/ANKARA |
| 6. | Bgn120BGN Baltur Brülör Buhar jeneratörü 1000000 kcal/h (KARARGAH DESTEK KAZAN DAİRESİ) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Karargah Kışlası Kh.Des.Kt.Kh.Binası Kazan Dairesi Bakanlıklar/ANKARA |
| 7. | COMİS122 Baltur Çift yakıtlı Brülör Alarko sıcak sulu kazan 550000 kcal/h (KARARGAH DESTEK KAZAN DAİRESİ) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Karargah Kışlası Kh.Des.Kt.Kh.Binası Kazan Dairesi Bakanlıklar/ANKARA |
| 8. | COMİS180 Ecostar Tek yakıtlı Brülör Buhar kazanı 2.500.000 kcal/h (KARARGAH DESTEK KAZAN DAİRESİ) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Karargah Kışlası Kh.Des.Kt.Kh.Binası Kazan Dairesi Bakanlıklar/ANKARA |
| 9. | TG 32.000 d.gazlı kat kaloriferi brülörü Demirdöküm kat kaloriferi 32000kcal/h (KİRAZLIDERE ARAÇ TAHSİS) | 1 Adet | Hv.K.K.lığı Kirazlıdere Oto Servis Komutanlığı, İnönü Bulvarı No:21 Devlet Mahallesi ÇANKAYA/ANKARA |
| 10. | Bgn 60 BGN Gökçe Brülör Alarko Sıcak Su Kazanı 500.000 Kcal Dış Kademe Binası. (DIŞ KADEME BİNASI KAZAN DAİRESİ) | 2 Adet | Hv.K.K.lığı Dış Kademe Binası Kazan Dairesi Bakanlıklar/ANKARA |

* YUKARIDA VERİLEN KAZANLARIN BAĞLI OLDUĞU BACALARIN BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ HER AY, SIVI YAKITLI KAZANLARIN BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ İSE SEZON BAŞI VE SONUNDA YAPILARAK SONUÇ RAPORLARI İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.