## 32712 KLİMA (DT-56)
TEKLİF CETVELİ
S.N. | MALZEME ADI | AÇIKLAMALAR | İLGİLİ BİRLİK | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1 | FİLTRE,YAKIT | Malzeme DEUTZ MWM - TBD 616 V12 model motorun yakıt filtresi olarak kullanılacaktır. Malzemenin orijinal katalog parça numarası PN: DIN73358-E1(PAPIER) dır. Malzeme KHD DEUTZ marka E 1DIN 73358 model veya muadil olmalıdır. Satın alınacak malzeme orijinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır. . Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır | 218 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI AKSARAY | ADET | 4
2 | BIRINCIL YAKIT FILTRE GRUBU | Dış Çap : 108mm Diş Çap : 1-16 UNF Conta Dış Çap : 102,7mm Conta İç Çap : 92,7mm Yükseklik : 233mm olmalıdır. Satın alınacak malzeme orijinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme Avrupa menşei olmalıdır. Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır | 211 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI ERYİĞİT | ADET | 3
3 | YAĞ FİLTRESİ | 2.2.1.1. Dış Çap : 108mm (4.25 inç ) 2.2.1.2. Diş Çap : 1 1/8-16 UN 2.2.1.3. Uzunluk : 262mm ( 10.31 inç ) 2.2.1.4. Conta Dış Çap : 99mm ( 3.90 inç ) 2.2.1.5. Conta İç Çap : 90mm ( 3.54 inç ) 2.2.1.6. Verimlilik %99 : 40 Mikron 2.2.1.7. Standart Verimlilik Testi : SAE J1858 2.2.1.8. Medya Tipi : Selüloz 2.2.1.9. Tip : Tam Akış 2.2.1.10. Yükseklik : 265mm olmalıdır. | 211 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI ERYİĞİT | ADET | 6
4 | YAKIT FILTRE GRUBU (SU FILTRESI) | 2.2.3.1. Dış Çap : 93mm 2.2.3.2. Diş Çap : 1-14 UNF 2.2.3.3. Conta Dış Çap : 72mm 2.2.3.4. Conta İç Çap : 62mm 2.2.3.5. Yükseklik : 136mm olmalıdır. | 211 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI ERYİĞİT | ADET | 6
5 | KAYIŞ,V OLUKLU (CUMMINS JEN.) | parça numarası 3002202 olmalıdır. Malzeme cummıns KTA19-G4 model jeneratörde fan kayışı olarak kullanılacaktır. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 1
6 | FILTER KIT |  | 207 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI KARAMAN | ADET | 1
7 | SOĞUTMA GAZI | Pembe renkli tüpte, vana başındaki jelatini açılmamış olacaktır 11,35 kg ağırlığında olacaktır Kimyasal bileşenleri %50 R-32 (di-Flor Metan) %50 R-125 (Penta-flor Etan) olacaktır Buharlaşma ısısı -48,61°C olacaktır Emniyet ventili olacaktır. | 204 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI BARTIN / 3 ADET 207 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI KARAMAN / 1 ADET İS.BKM.BL.K.LIĞI / 6 ADET 211 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI ERYİĞİT / 1 ADET | ADET | 11
8 | R407C KLİMA GAZI (11,35KG.LIK TÜP) | Turuncu renkli tüpte, vana başındaki jelatini açılmamış olacaktır. 11,35 kg ağırlığında olacaktır HFC karışımında olacaktır. Emniyet ventili olacaktır. Buharlaşma ısısı -48,8°C olacaktır. | 207 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI KARAMAN / 2 ADET 211 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI ERYİĞİT / 2 ADET | ADET | 4
9 | V KAYIŞ 13×1625 (KLİMA SANTRALİ VANTİLATÖR) | Kayışlar (13*1625) ölçüsünde düz V kayış olacaktır. Satın alınacak malzeme TSE (TS 198) belgeli olacaktır. Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır.Kayış içerisinde mukavemet sağlamak için ip veya tel takviyeli olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 10
10 | GRESORLUK | Malzeme haraketli akşamların greslenmesi amacıyla kullanılacaktır. Malzeme İzeltaş marka olacaktır Malzemenin kapasitesi 500 cc olacaktır. Malzemenin metal ucu haricinde esnekliği olan plastik pompa ucu yedeği olacaktır. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 1
11 | GENERATOR FUEL FILTER (YAKIT FİLTER) | Malzeme VOLVO PENTA TAD731GE model motorun yakıt filtresi olarak kullanılacaktır. Malzemenin orjinal katalog parça numarası Pn:21492771 dır. Malzeme VOLVO PENTA marka 21492771 model veya muadil olmalıdır. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır. Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 2
12 | ISITICI,KARTER | Çalışma gerilimi 220 V olacaktır. Kemer tipi karter ısıtıcı olacaktır. 40-90 W gücünde olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 1
13 | FILITRE,YAG (VOLVO PENTA) | Malzeme VOLVO PENTA TAD731GE model motorun yağ filtresi olarak kullanılacaktır. Malzemenin orjinal katalog parça numarası Pn:3831236 dır. Malzeme VOLVO PENTA marka 3831236 model veya muadil olmalıdır. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır. Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 2
14 | GENERATOR AIR FİLTER (HAVA FİLTRE) | Malzeme VOLVO PENTA TAD731GE model motorun hava filtresi olarak kullanılacaktır. Malzemenin orjinal katalog parça numarası Pn:21010254 dır. Malzeme VOLVO PENTA marka C24820 model veya muadil olmalıdır Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır. Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 2
15 | V KAYIŞ (CUMMINS) | parça numarası 206996 olmalıdır. Malzeme cummıns KTA19-G4 model jeneratörde şarj alternatör kayışı olarak kullanılacaktır. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 1
16 | V KAYIŞ 17×1450 (KLİMA SANTRALİ ASPİRATÖR) | Kayışlar (17*1450) ölçüsünde düz V kayış olacaktır.Satın alınacak malzeme TSE (TS 198) belgeli olacaktır.Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır.Kayış içerisinde mukavemet sağlamak için ip veya tel takviyeli olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 10
17 | MANİFOLD (SİSTEM KLİMA) | Bourden tipi göstergeli olacaktır. Kanca askılı ve 90 cm hortum uzunluğu olacaktır. R22, R407C, R410A gaz uyumlu ve 3 şarj hatlı olacaktır. | 204 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI BARTIN | ADET | 1
18 | HORTUM (DÜRÜT ÜST) | Malzeme jeneratör soğutma suyu sisteminde kullanılacaktır. Malzeme sıcak ve yüksek basınca dayanıklı olacaktır. Kot bezi takviyeli olacak Amacına uygun kauçuktan üretilmiş olmalıdır. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 2
19 | HORTUM(DÜRÜT ÜST İNCE) | Malzeme jeneratör soğutma suyu sisteminde kullanılacaktır. Malzeme sıcak ve yüksek basınca dayanıklı olacaktır. Kot bezi takviyeli olacak. Amacına uygun kauçuktan üretilmiş olmalıdır. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 2
20 | 4.7K 1206 KILIF SMD DİRENÇ |  | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 4
21 | SWITCH HARARET (CUMMINS JEN.) | MALZEME JENERATÖR MOTOR SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞINI HARARET GÖSTERGESİNDE GÖSTERMEK İÇİN KULLANILACAKTIR MALZEMENİN ÜZERİNDE 2 ADET KUTUP BULUNACAKTIR MALZEME 40-130 SANTİGRAD DERECE ARASINDAKİ SICAKLIĞI TESPİT EDECEKTİR. MALZEME CUMMINS MARKA KTA19-G4 MODEL MOTORUN PARÇA NUMARASI: KTA19-G4 HARARET MÜŞÜRÜDÜR. Satın alınacak malzeme orjinal ambalajında olup imalat hatalı, kırık, çatlak ve deformasyon olmayacaktır. Satın alınacak malzeme TSE veya İSO belgeli olacaktır Malzemelerin üretim tarihi 2020 yılı olacaktır. | İS.BKM.BL.K.LIĞI | ADET | 1
22 | SEKONDER KORUMA RÖLESİ | 1) Ebatları 17x20x24 cm (enxyükseklikxderinlik) olacaktır 2) Digital çok fonksiyonlu aşırı akım koruma rölesi 3 faz+1 toprak olacaktır 3) Anma faz akımı (1/5) A olacaktır 4) Anma toprak akımı (1/5)A olacaktır 5) Toprak Ayar Sahası (0,02-5)Ien/(0,1-40)Ien arasında olacaktır. 6) En az 2 yıl garantisi olacaktır. | 207 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI KARAMAN 205 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI KASTAMONU | ADET | 2
23 | TUP,F22 13.5KG DOLU | Yeşil renkli tüpte, vana başındaki jelatini açılmamış olacaktır. Net 13,5 Kg ağırlığında, kimyasal bileşeni mono Klor di-Flor Metan (CHCIF2) olacaktır. Buharlaşma ısısı - 40,8 (eksi kırk virgül sekiz) °C olacaktır. Emniyet ventili olacaktır. | 211 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI ERYİĞİT | ADET | 1
24 | MONOETİLEN GLİKOL | Mono Etilen Glikol (Monoethyleneglycol) olacaktır. Saflık minimum %99,8 olacaktır. | 207 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI KARAMAN | LİTRE | 100
25 | SAF SU | 1- Mineraller dahil tüm maddelerden arındırılmış olacak, 2- Bir çok alanda kullanılır olacak, 3- Tadı ve kokusu olmayacak, 4- Elektrik iletkenliği olmayacak, 5- 70-80 dereceye kadar ısıtılmış suyun yoğunlaşmasından oluşmuş olacak, | 207 NOLU HV.RD.KT.K.LIĞI KARAMAN | KG | 100
/////////////////////////////////////YALNIZ 25 (YİRMİBEŞ) KALEMDİR //////////////////////////////////
NOT: KDV DAHİL EDİLMEYECEKTİR.