T.C.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı

ONARIMDA KULLANILABİLECEK MALZEME LİSTESİ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO: | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI | BİRİMİ | BİRİM FİYATI |
| 1 | Koruge Tip Kanalizasyon Borusu Ø 100 | 1 | M. |  |
| 2 | Koruge Tip Kanalizasyon Borusu Ø 150 | 1 | M. |  |
| 3 | Koruge Tip Kanalizasyon Borusu Ø 200 | 1 | M. |  |
| 4 | Koruge Tip Kanalizasyon Borusu Ø 250 | 1 | M. |  |
| 5 | Koruge Tip Kanalizasyon Borusu Ø 300 | 1 | M. |  |
| 6 | Koruge Tip Kanalizasyon Borusu Ø 400 | 1 | M. |  |
| 7 | Koruge Tip Kanalizasyon Borusu Ø 500 | 1 | M. |  |
| 8 | Rögar Kapağı (Döküm) | 1 | AD. |  |
| 9 | Rögar Kapağı (Beton) | 1 | AD. |  |
| 10 | Menhol 1 Mt. çapında | 1 | M. |  |
| 11 | Beton Bilezik 80 cm. çapında | 1 | AD. |  |
| 12 | Beton Bilezik Mahruti (Redüksiyon) 80 cm. | 1 | AD. |  |
| 13 | Hazır Rögar (Beton) Tabanı 80 cm. | 1 | AD. |  |
| 14 | Kostik (Toz) | 1 | KG. |  |
| 15 | Mazgal (Demir) Muhtelif Ebatta | 1 | KG. |  |
| 16 | Kazı Yapılması (El ile) | 1 | M3 |  |
| 17 | Galeri ya da Tünel Kazısı | 1 | MT. |  |
| 18 | Kazı Yapılması (İş Makinesi ile) | 1 | M3 |  |
| 19 | Beton (BS 20 Hazır Beton) Dökülmesi | 1 | M3 |  |
| 20 | Dolgu Yapılması | 1 | M3 |  |
| 21 | PPRC Boru Ø 90 mm | 1 | M. |  |
| 22 | PPRC Dirsek Ø 90 mm | 1 | AD. |  |
| 23 | PPRC Manşon Ø 90 mm | 1 | AD. |  |
| 24 | PPRC Dış dişli adaptör Ø 90 mm | 1 | AD. |  |
| 25 | PPRC İç dişli adaptör Ø 90 mm | 1 | AD. |  |
| 26 | PPRC Dirsek (45 derece) Ø 90 mm | 1 | AD. |  |
| 27 | Boru altı ve çevresine kum yastıklaması 10 cm. | 1 | M3 |  |
| 28 | Kum yüzey üstüne 1 cm.lik kırma taş döşenmesi | 1 | M. |  |
| 29 | Mermerit kanalet | 1 | MT. |  |
| 30 | Sürme likit izolasyon (10-16 Lt.) | 1 | TNK. |  |
| 31 | Derin Kuyu Pompa (380 V) | 1 | AD. |  |
| 32 | Pis su Pompası (220 V) | 1 | AD. |  |
| 33 | Gider Açma Pompası | 1 | AD. |  |
| 34 | Sıvı Kostik | 1 | LT. |  |
| 35 | 100 Lük Pvc Boru | 1 | MT. |  |
| 36 | 100 Lük Pvc 90’ Dirsek | 1 | AD. |  |
| 37 | 100 lük Pvc 45’ Dirsek | 1 | AD. |  |
| 38 | 80 mm Emiş Borusu | 1 | MT |  |
| 39 | 100 mm Emiş Borusu | 1 | MT |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |