T.C.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı

PERİYODİK KONTROL, TEMİZLİK VE BAKIMI İLE ONARIMI YAPILACAK KANALİZASYON HATTI, RÖGAR VE FOSSEPTİKLERİN YER VE MİKTARLARINA AİT LİSTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HİZMETİN VERİLECEĞİ YER (KULLANICI BİRLİK) | AYLIK BAKIM HİZMETİ VERİLECEK KANALİZASYON HATTI | AYLIK BAKIM HİZMETİ VERİLECEK RÖGARLAR | YILDA İKİ KERE TEMİZLENECEK VE BAKIMI YAPILACAK FOSSEPTİKLER |
| HV.K.K.LIĞI KARARGAH KIŞLASI İNÖNÜ BULVARI BAKANLIKLAR ÇANKAYA ANKARA | 550 M. | 65 Ad. | 3 Ad.(152 M3) |
| HV.K.K.LIĞI K.DERE ŞHT.YZB. NECDİ ŞENTÜRK KIŞLASI İNÖNÜ BULVARI BAKANLIKLAR ÇANKAYA ANKARA | 250 M. | 20 Ad. | YOKTUR |
| HAVA KUVVETLERİ İSTİHBARAT KOMUTANLIĞI (BELBAŞI) ÇANKAYA ANKARA | 150 M. | 5 Ad. | YOKTUR |
| HV.K.MEBS TB.K.LIĞI TELSİZ ve RL SİST.TK.K.LIĞI DİKMEN /ANKARA | 150 M. | 4 Ad. | YOKTUR |
| HAVA KUVVETLERİ ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜGÖLBAŞI ANKARA | 100 M. | 6 Ad. | 1 Ad.(10 M3) |
| **TOPLAM** | **1200 M.** | **100 Ad.** | **4 Ad. (162 M3)** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |