HV.K.K.LIĞI …. / …. / 2021 TARİHLİ TEKNİK ÖZELLİK DÖKÜMANI EK'İ DİR.

Lahika-7

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROL,

BAKIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ

TEKNİK ÖZELLİK, YER VE MİKTARLARINA AİT LİSTE

| S.N. | İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ | MİKTARI | YERİ / MEVKİİ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Karargah soğutma Grubu Model: 30 XA 1302 | 2 Adet | Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar– Çankaya / ANKARA |
|  | HKHM Soğutma Grubu AQUASNAP 30RB0302 | 1 Adet | Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar– Çankaya / ANKARA |
|  | HKHM Sunucu Odası ( Hassas Klima ) CCD171A | 2 Adet | Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar– Çankaya / ANKARA |
|  | F16 Bilgi System Sunucu Odası ( Hassas Klima ) HİROSS HİMOD 55UA | 4 Adet | Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar– Çankaya / ANKARA |
|  | F16 Bilgi System Sunucu Odası ( Hassas Klima ) STULZ ASD622A | 2 Adet | Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar– Çankaya / ANKARA |
|  | General kondisyon salonu DAIKIN (VRV) RXYQ8T7Y1B | 2 Adet | Hava Kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grup Komutanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar– Çankaya / ANKARA |