## TEKLİF CETVELİ
TEKLİF CETVELİ (30, 31 ve 32 GAYRİMENKUL NUMARALI NÖBET KULÜBELERİ MERDİVEN ONARIMI YAPIM İŞİ)
S.NU | YAPILACAK İŞ VE MONTAJ EDİLECEK MALZEME LİSTESİ |  | MİKTARI | BİRİM | BİRİM FİYATI | MİKTARI | BİRİMİ | BİRİM FİYATI (TL) | TOPLAM TUTARI (TL)
1 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması |  |  |  |  | 4 | m³
2 | Her türlü demir imalatın sökülmesi | Her türlü demir imalatın sökülmesi |  |  |  | 800 | kg
3 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması |  |  |  | 1.5 | m³
4 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil ) | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil ) |  |  |  | 10 | m³
5 | Φ8-Φ12 mm Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Φ8-Φ12 mm Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması |  |  |  | 1185 | T
6 | Epoksi esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (İki bileşenli) | Epoksi esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (İki bileşenli) |  |  |  | 1 | kg
7 | Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | Plywood ile düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması |  |  |  | 65 | m²
8 | Beton santralindee üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil ) | Beton santralindee üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil ) |  |  |  | 20 | m³
9 | Demir borudan korkuluk yapılması, yerine konulması | Demir borudan korkuluk yapılması, yerine konulması |  |  |  | 410 | kg
10 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması |  |  |  | 20 | m²
11 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-h),1600<yüzey Alanı<3600cm², her türlü yüzey işlemli) işidir. | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-h),1600<yüzey Alanı<3600cm², her türlü yüzey işlemli) işidir. |  |  |  | 43 | m²
12 | Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde) işidir. | Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde) işidir. |  |  |  | 8 | m²
13 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (Dış cephe) işidir. | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (Dış cephe) işidir. |  |  |  | 140 | m²
14 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (Dış cephe sıvası mevcut 4 adet nöbet kulübesine % 10 oranında) | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (Dış cephe sıvası mevcut 4 adet nöbet kulübesine % 10 oranında) |  |  |  | 65 | m²
15 | (30x30 cm ) veya (33x33 cm ) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | (30x30 cm ) veya (33x33 cm ) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) |  |  |  | 2.5 | m²
16 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe ) | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe ) |  |  |  | 66.5 | m²
17 | Elektrostatik toz boyalı ıs yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı ile kapı kasası, kapı temini, 8 mm kalınlığında temperli cam, kapı kolu ve aynaları (kromajlı), iç ve dış kapı kilidi (Geniş ve dar tip), kapı doğrama madeni aksamı ve yerinde montajı işidir. | Elektrostatik toz boyalı ıs yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı ile kapı kasası, kapı temini, 8 mm kalınlığında temperli cam, kapı kolu ve aynaları (kromajlı), iç ve dış kapı kilidi (Geniş ve dar tip), kapı doğrama madeni aksamı ve yerinde montajı işidir. |  |  |  | 1 | Adet
18 | LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) Temini ve Yerine Montajı (Işık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100lm/W) | LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) Temini ve Yerine Montajı (Işık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100lm/W) |  |  |  | 4 | Adet
19 | Tip U Etanj Flöresan Armatür Demontajı (U - 1 X 20W.lık armatür) | Tip U Etanj Flöresan Armatür Demontajı (U - 1 X 20W.lık armatür) |  |  |  | 4 | Adet
20 | 30x30 Ebatlarında Sıva Üstü LED'li Tavan Armatürü Temini ve Yerine Montajı (Işık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100lm/W) | 30x30 Ebatlarında Sıva Üstü LED'li Tavan Armatürü Temini ve Yerine Montajı (Işık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100lm/W) |  |  |  | 4 | Adet
21 | Tip T1 Flöresan Armatür Demontajı (T1 - 1 X 40W.lık armatür) | Tip T1 Flöresan Armatür Demontajı (T1 - 1 X 40W.lık armatür) |  |  |  | 4 | Adet
22 | Çevre Aydınlatma Tipi LED Armatür Temini ve Yerine Montajı (55W YLS-55 kodunda, lens tipi PMMA, koruma sınıfı IP65, ışık akısı 6600 lm ) | Çevre Aydınlatma Tipi LED Armatür Temini ve Yerine Montajı (55W YLS-55 kodunda, lens tipi PMMA, koruma sınıfı IP65, ışık akısı 6600 lm ) |  |  |  | 18 | Adet
23 | LED Yüksek Tavan Armatürü Demontajı (eski tip 125 w civa buharlı armatür demontajı) | LED Yüksek Tavan Armatürü Demontajı (eski tip 125 w civa buharlı armatür demontajı) |  |  |  | 18 | Adet
GENEL TOPLAM :
İDARE BİLGİLERİ :
HAVA KUVVETLERİ KARARGAH DESTEK KITALAR GRUP KOMUTANLIĞI
İNÖNÜ BULVARI BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA TEL.:0 312 414 2563 - 0 312 414 3206 - 0 312 417 8446 (FAX)
NOT :
1. |  | YUKARIDA BİRİM MİKTARI BELİRTİLEN MALZEMELERE VERİLEN FİYATLARA KATMA DEĞER VERGİSİ DAHİL DEĞİLDİR
| 2. | YUKARIDA BİRİM MİKTARI BELİRTİLEN MALZEMELERE VERİLEN FİYATLARA; YÜKLEME, NAKLİYE, TAŞIMA, BOŞALTMA,
MÜTAHHİT KARI VE GENEL GİDERLER DAHİLDİR.
| 3. | YUKARIDA BİRİM MİKTARI BELİRTİLEN MALZEMELERE VERİLEN FİYATLAR 30 (OTUZ) GÜN SÜRE İLE GEÇERLİDİR.
FİRMA TARİH / KAŞE / İMZA